實驗室安全衛生自動檢查表
週期：日
實驗室名稱：					檢查日期： 年 月
檢查 / 項目	檢查細項			檢查日期﹝結果正常打ˇ異常打×，並註明原因及處理方式﹞
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29	30	31	備註
一般 / 安全 / 衛生	1	實驗室禁止吸煙
	2	實驗室禁止飲食
	3	藥品冰箱未存放食物
	4	儲物櫃上方勿放重物
	5	急救藥品齊全且藥品均無過期
	6	緊急照明系統良好
	7	室內保持清潔、通風、無積水
	8	物品器材放置有條不紊
	9	緊急疏散標示明確
	10	通道無阻塞或阻塞
	11	熟悉消防器材位置及使用方法
	12	人員知悉工作守則
	13	人員知悉緊急應變程序
藥品 / 管理	1	藥品櫃貼有危險警告標誌
	2	均備妥危害物質清單
	3	均備妥物質安全資料表
	4	藥品名稱數量與藥品清單一致
	5	藥品使用完畢後已緊閉並置回原位整齊存放
	6	有害液體儲存高度不超過1.5公尺
	7	化學品均標示清楚
	8	化學品不存放於地面
	9	易燃藥品週遭不存放可燃物
	10	過氧化物不可過期
	11	揮發性溶劑置於抽氣通風櫃內
	12	藥品重物應放置於藥櫃下層
	13	各藥品櫃已關閉妥當並上鎖
	14	藥品櫃內無藥品洩漏情形
	15	危害性化學物質已儲放在特定區內並加以標示
	16	化學品儲存均考慮相容性
	17	實驗室內備有防洩設施
防護具	1	防護具數量充足
	2	實驗時，正確配戴防護具
	3	防護具放置明顯標示
	4	保持可用狀態並定期更新
儀器 / 及 / 附屬 / 設備	1	儀器依SOP操作
	2	電線絕緣包覆無破壞、裸露
	3	電源供應系統正常
	4	插座依規定使用，不過載
	5	電源與水槽分開
	6	機器運轉正常
	7	測試漏電斷路器裝置功能正常
污染 / 防治 / 設備	1	廢液儲存場所溫度不超過50度
	2	貯存內容物標示清楚
	3	廢棄物依法規規定分類貯存
	4	廢液妥善收集
廢棄物	1	針頭、針筒、沾血棉花分開丟棄
	2	與一般廢棄物分開丟棄
	3	廢棄物裝在指定的廢棄物垃圾袋
備註： / 1.本表依勞工安全衛生設施規則規定辦理。 / 2.本表每月5號前實施一次，檢查結果：合格：；不合格：×。 / 3.本表保存期限3年。 / 4.核章流程：檢查人員→實驗室負責人→系(中心)主任→學院院長→實驗室存檔。
檢查人員			實驗室負責人					系(中心)主任					學院院長