局部排氣裝置自動檢查表

初次使用

| 實驗室名稱： |  |  |  |  |  | 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 檢 查 部 份 |  | 檢查結果 |  |  |  | 不合格改善措施 |  | 檢查方法 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |  |  |  |
| 1 | 確認胴體、端板之厚度與製造廠所附資料符合。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 游標卡尺 |
| 2 | 確認安全閥吹洩量足夠。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 壓力表 |
| 3 | 各項尺寸、附屬品與附屬裝置與容器明細表符合。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 量測儀器 |
| 4 | 經實施耐壓試驗無局部性之膨出、伸長或洩漏之缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 5 | 其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 工具 |
| 備註： - 本表依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第47條規定辦理。 - 本表於初次使用時實施一次，檢查結果：合格：；不合格：×。 - 本表保存期限3年。 - 核章流程：檢查人員→實驗室負責人→系(中心)主任→學院院長→實驗室存檔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  | 實驗室負責人 |  |  | 系(中心)主任 |  |  | 學院院長 |  |