緊急沖淋洗眼設備自動檢查表

週期：月

| 實驗室名稱： |  |  |  |  |  |  | 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 檢 查 部 份 |  |  | 檢查結果 |  |  |  | 不合格改善措施 |  | 檢查方法 |
|  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 1 | 設置場所 | 周圍通道無障礙物，地面整潔平坦 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 2 | 機體 | 無銹蝕、損壞、變形、組件欠缺、鬆動等情形 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
|  |  | 各功能正常、無漏水 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 3 | 水管 | 主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
|  |  | 控制閥機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 4 | 水源 | 確認水壓、水溫均適當 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
|  |  | 確認水質無污濁情形 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 5 | 排水管 | 保持順暢、無漏水 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 6 | 標示指示 | 保持鮮明易見 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 備註： - 本表依勞工安全衛生設施規則規定辦理。 - 本表每月5號前實施一次，檢查結果：合格：；不合格：×。 - 本表保存期限3年。 - 核章流程：檢查人員→實驗室負責人→系(中心)主任→學院院長→實驗室存檔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  | 實驗室負責人 |  | 系(中心)主任 |  |  |  | 學院院長 |  |