乾燥設備（烘箱）自動檢查表

週期：每學期

| 實驗室名稱： |  |  |  |  |  | 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 檢 查 部 份 |  | 檢查結果 |  |  |  | 不合格改善措施 |  | 檢查方法 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |  |  |  |
| 1 | 內面、外面及外部之棚櫃等無損傷、變形或腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 2 | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備無異常。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視及儀器 |
| 3 | 依操作程序操作。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 4 | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備無異常 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 5 | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部無異常。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 6 | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視及儀器 |
| 7 | 設置於內部之電氣機械器具或配線無異常。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 備註： - 本表依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第27條規定辦理。 - 本表每學期開學第一週實施一次，檢查結果：合格：；不合格：×。 - 本表保存期限3年。 - 核章流程：檢查人員→實驗室負責人→系(中心)主任→學院院長→實驗室組存檔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  | 實驗室 負責人 |  |  | 系(中心)主任 |  |  | 學院院長 |  |