局部排氣裝置自動檢查表

開始使用、拆卸

改裝或修理時

| 實驗室名稱： |  |  |  | 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 檢 查 部 份 |  | 檢查結果 |  |  | 不合格改善措施 |  | 檢查方法 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |  |  |
| 1 | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況。 |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 2 | 導管接合部分之狀況。 |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 3 | 吸氣及排氣之能力。 |  |  |  |  |  |  | 風速計 |
| 4 | 其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |  |  | 目視 工具 |
| 備註： - 本表依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第47條規定辦理。 - 本表開始使用、拆卸改裝或修理時實施一次，檢查結果：合格：；不合格：×。 - 本表保存期限3年。 - 核章流程：檢查人員→實驗室負責人→系(中心)主任→學院院長→實驗室組存檔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  | 實驗室 負責人 |  |  | 系(中心)主任 |  | 學院院長 |  |