局部排氣裝置自動檢查表

週期：年

| 實驗室名稱： |  |  |  |  | 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 檢 查 部 份 |  | 檢查結果 |  |  | 不合格改善措施 |  | 檢查方法 |
|  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
| 1 | 氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害狀況及程度 |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 2 | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況。 |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 3 | 排氣機之注油潤滑狀況。 |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 4 | 導管接觸部分之狀況。 |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 5 | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。 |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 6 | 吸氣及排氣之能力。 |  |  |  |  |  |  | 風速計 |
| 7 | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項。 |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 8 | 其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 備註： - 本表依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第40條規定辦理。 - 本表每學期開學第一週實施一次，檢查結果：合格：；不合格：×。 - 本表保存期限3年。 - 核章流程：檢查人員→實驗室負責人→系(中心)主任→學院院長→實驗室存檔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  | 實驗室 負責人 |  | 系(中心)主任 |  |  | 學院院長 |  |