高壓氣體鋼瓶自動檢查表

週期：月

| 實驗室名稱： |  |  |  |  |  | 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 檢 查 部 份 |  | 檢查結果 |  |  |  | 不合格改善措施 |  | 檢查方法 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |  |  |  |
| 1 | 本體有無損傷 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 2 | 蓋板螺栓有無損耗 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 3 | 有無依操作程序操作 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 4 | 安全閥或壓力錶有無正常 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 5 | 管及閥等有無損傷、洩漏。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 6 | 危害警告標示 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 7 | 平台支架有無嚴重腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 8 | 區域清潔 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 9 | 固定是否妥當 |  |  |  |  |  |  |  | 目視 |
| 備註： - 本表依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第33條規定辦理。 - 本表每月5號前實施一次，檢查結果：合格：；不合格：×。 - 本表保存期限3年。 - 核章流程：檢查人員→實驗室負責人→系(中心)主任→學院院長→實驗室組存檔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  | 實驗室負責人 |  |  | 系(中心)主任 |  |  | 學院院長 |  |